输入输出器件----说明书

- 概述

一个计算机系统配备什么样的外围设备，是根据实际需要来决定的。

中央部分是CPU和主存，通过总线与第二层的适配器(接口)部件相连，第三层是各种外围设备控制器，最外层则是外围设备。

外围设备可分为输入设备、输出设备、外存设备、数据通信设备和过程控制设备几大类。

每一种外围设备，都是在它自己的设备控制器控制下进行工作，而设备控制器则通过适配器和主机连接，并受主机控制。

一、外围设备的分类

1.输入设备：鼠标、键盘、光电输入机、读卡机、条码扫描仪；

2.输出设备：显示器、打印机；

3.外存储器设备：磁存储器、光存储器；

4.多媒体设备：CD-ROM或DVD-ROM、调制解调器、声卡、视频卡等。其它多媒体设备还有数字照相机、数字摄像机、等。

5.网络与通信设备：调制解调器、网卡、交换机、路由器、网关等。

6.输入输出处理机：又称外围处理机（PPU）,用于分布式计算机系统中。主要完成I/O控制，还可以进行码制变换，格式处理，数据块检错、纠错等。

一、外围设备的定义

这个术语涉及到相当广泛的计算机部件。除了CPU和主存外，计算机系统的每一部分都可作为一个外围设备来看待。

二、外围设备的功能

在计算机和其他机器之间，以及计算机与用户之间提供联系。

(1)提供人机对话

(2)完成数据媒体的变换

(3)存储系统软件和大型应用软件

(4)为各类计算机应用领域提供应用手段

三、外围存储设备的基本组成

(1)存储介质，它具有保存信息的物理特征。

(2)驱动装置，它用于移动存储介质。

(3)控制电路，它向存储介质发送数据或从存储介质接受数据。

9.1.3 外围设备的发展方向

计算机技术的飞速发展，使计算机系统朝着巨、微、网、智、多的方向发展，这使得计算机的外围设备要与其相匹配。当前外围设备发展的方向可以归纳为以下几点

在计算机中，输入设备主要完成输入程序、数据和操作命令等功能，也是进行人机对话的主要部件。

9.2.1 键盘

一、作用

1.输入数据；

2.输入程序；

3.输入命令。

二、分类

1.通用性：通用键盘、专用键盘。

2.尺寸：小键盘、大键盘；

3.产生键值：编码键盘、非编码键盘。

：

1.大型高性能和小型、微型的高可靠性、易维护、低价格；

2.电子化和智能化；

3.多种技术并存。

二、技术参数

技术参 数

SB-5530MZ1 SB-7530MZ1  频率范围(MHz) 45～550 45～750  标称增益(dB) 30 30  带内平坦度(dB)

±0.5 ±0.75  建议输入电平(dB μV) 70 70  最大输出电平(dB μV) 117 117  增益调节范围(dB) 0～20 0～20  斜率调节范围(dB) 0～18 0～18  载波二次互调比(dB) ≥54 ≥54  噪声系数(dB) ≤7 ≤7  反射损耗(dB)?  ≥12

≥12

电源电压(V) ～220V±10% ～220V±10%  抗雷击能力(KV) 5(10/700μs)

5(10/700μs)

消耗功率(W)

- 工作原理

端子1接多线盘启动端；端子2接多线盘停止端；
         端子3接多线盘回答端；端子4接电源地G；
         端子5、6为停止命令对应的常开触点输出； 
         端子11、12接220V回答信号；
         端子13、14为启动命令对应的常开触点输出；端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出；
         触点输出均为无源。
         端子16接24V电源正极； 
应用（接专线控制盘）
注意事项：可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号。
         JBF-151F /D只有1个回答输入，它是启动1的回答。
         JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点，停止命令输出时只输出一对常开点。
         本模块输出触点默认为脉冲点动型，当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正

- 使用方法

一定要把FG和LG端子接到保护接地导体上不这样做可能导致电击或故障

• 在给模块接线之前确认产品的额定电压和端子布局连接与额定值不同的电源或不正确地给产品接线会导致火灾或失效

• 应该用指定的工具夹紧或压焊外部连接器或正确焊接外部连接器有缺陷的连接会导致短路火灾或故障

• 在指定的扭矩范围内紧固端子螺钉

端子螺钉未拧紧可能导致短路火灾或故障

螺钉拧的过紧可能损坏螺钉和/或模块导致跌落短路或故障 • 小心不要让异物如碎片或接线头进入模块 异物进入模块可能导致火灾失效或故障

• 模块顶部有防止异物进入标签防止接线期间异物诸如接线头进入模块 接线期间不要撕下该标签

在开始系统运行之前一定要撕下该标签以利热量散发

五、注意事项

•在PLC外部安装一个安全回路使外部电源或PLC有问题时能保证整个系统的安全不这样做，在PLC外部安装一个安全回路使外部电源或PLC有问题时能保证整个系统的安全不这样做

1在PLC外部构建防止机构损坏互锁回路例如应急停止回路保护回路正向/反向或其它冲突操作互锁回路和上限和下限定位开关

2当PLC检测到下列问题时它会停止算术操作并断开a情况下的所有输出在b情况下它会停止算术操作并按照参数设置保持或断开所有输出 a激活电源模块的过电流保护或过电压保护

bPLC CPU的自诊断功能检测到诸如WDT出错的故障

另外如果有PLC CPU不能检测的问题诸如I/O控制器

则所有输出可能变为ON构建一个故障保险回路或在PLC外部提供一种机构以在此时安全运行机器关于故障保险回路例子参考CPU模块用户手册

3当输出模块的继电器晶体管等中有问题时输出可能保持ON或OFF因此要构建一个外部监控回路监控所有可能导致严重事故的输出信号

如果输出模块中长时间流过超过额定负荷电流的过电流或发生由短路引起的过电流之类情况则

模块可能冒烟或引起火灾为了防止这种情况发生要配置外部安全回路诸如保险丝 • 构建在PLC电源接通以后才能接通外部电源的回路如果首先接通外部电源则会导致错误输

出或故障

• 当数据链接出现通讯问题时针对各个站的运行状态参考相应的数据链接手册不这样做会导致错误输出或故障

• 如果把外围设备连接到CPU模块或把个人计算机或类似设备连接到智能功能模块上对运行中的

PLC执行控制数据更改

则要在顺控程序中配置互锁回路确保系统始终都会安全运行 另外在对运行中的PLC执行其它控制程序更改运行状态更改状态控制

之前应仔细阅读本手册并确认绝对安全

尤其是从外部设备对远程PLC进行上述控制时由于数据通讯故障可能不能对有问题的PLC立即采取措施

除了在顺控程序中配置互锁回路采取纠正措施和其它措施外同样应该预先确定外部设备和PLC CPU之间发生数据通讯故障的系统。

不要把控制线或通讯电缆与主电路或电源线捆扎在一起排线时不要互相靠近它们应该彼此相距

100mm3.94in.或更大距离 不这样做可能导致噪音导致故障

• 如果输出模块用于控制灯负荷加热器电磁阀或类似设备则当输出从OFF变成ON时可

能流过大电流大约是正常情况下的10倍应选择额定电流足够大的输出模块

- 仪器保养

一定要把FG和LG端子接到保护接地导体上不这样做可能导致电击或故障

• 在给模块接线之前确认产品的额定电压和端子布局连接与额定值不同的电源或不正确地给产品接线会导致火灾或失效

• 应该用指定的工具夹紧或压焊外部连接器或正确焊接外部连接器有缺陷的连接会导致短路火灾或故障

• 在指定的扭矩范围内紧固端子螺钉

端子螺钉未拧紧可能导致短路火灾或故障

螺钉拧的过紧可能损坏螺钉和/或模块导致跌落短路或故障 • 小心不要让异物如碎片或接线头进入模块 异物进入模块可能导致火灾失效或故障

• 模块顶部有防止异物进入标签防止接线期间异物诸如接线头进入模块 接线期间不要撕下该标签

在开始系统运行之前一定要撕下该标签以利热量散发